RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

### Préambule

# 1. Présentation du bac professionnel énergétique.

Option A : Installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques.

Le baccalauréat professionnel se situe directement dans la continuité de la formation des C.A.P. et des B.E.P. cité par l'arrêté.

La durée du cycle des études est fixée à deux ans.

L'évolution des équipements énergétiques, l'arrivée des nouvelles technologies, la maintenance des Installations, la transformation des marchés de travaux, impliquent :

1° De nouveaux modes de mise en œuvre ;

2° De nouveaux modes d'organisation ;

3° Une gestion plus rationnelle des tâches et plus rigoureuse des moyens ;

4° Une responsabilisation plus grande des équipes techniques.

C'est dans cette évolution de l'emploi vers des qualifications pratique et théorique plus élevées que se situe le champ d'intervention du titulaire du baccalauréat professionnel.

Le référentiel des activités professionnelles joint, présente les activités principales du titulaire, du baccalauréat professionnel retenues dans chacun des domaines.

# 2. Définition de l'emploi et débouchés.

## a) Domaine froid et climatisation

Le titulaire du baccalauréat professionnel Intervient pour la réalisation dans les domaines du froid et de la climatisation.

Les domaines d'activités sont :

La participation à la conception ;

La préparation et l'organisation des tâches ;

La réalisation et la mise en œuvre ;

Le suivi des travaux, la participation aux essais et la mise en route des Installations.

Sa qualification couvre tous les domaines spécifiques aux applications frigorifiques et au traitement de l'air.

## b) Domaine climatique et sanitaire.

Le titulaire du baccalauréat professionnel est essentiellement au service de la production sur chantier comprenant :

La réalisation d'ouvrages neufs ;

La réhabilitation, la rénovation et l'entretien.

Les domaines d'activités sont :

La préparation et l'organisation des tâches ;

La réalisation et la mise en œuvre ;

Le suivi des travaux, les essais et la mise en route.

Ses compétences sur le chantier devront lui permettre de s'exprimer sur le plan professionnel en toute autonomie.

Après une expérience professionnelle de réalisation, grâce aux capacités acquises, le titulaire du baccalauréat professionnel peut occuper des fonctions de premier encadrement.

Dans l'ensemble de ces fonctions, les préoccupations liées aux impératifs :

De qualité ;

De coût ;

De sécurité ;

De relations humaines,

seront toujours présentes.

## c) Domaine industries gazières :

L'industrie gazière française se donne pour mission l'importation, te transport le stockage, la distribution et la commercialisation des gaz naturels et de pétrole liquéfié.

Le titulaire du baccalauréat professionnel occupe la fonction d'agent qualifié d'exploitation des réseaux de transport et de distribution des gaz.

L'activité consiste à :

Effectuer des tâches techniques liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation des ouvrages ;

Intervenir auprès de la clientèle pour les branchements, les dépannages, les abonnements.

Elle est exercée principalement en extérieur, seul ou en équipe.

Les fonctions et les tâches constituant le référentiel des activités professionnelles sont les suivantes :

Étudier, analyser des systèmes ;

Organiser le chantier ;

Réaliser des installations ;

Surveiller les installations ;

Suivre le chantier (techniquement, financièrement) ;

Mettre en service ;

Assurer les premiers dépannages ;

Communiquer avec tes clients, le personnel de l'entreprise et des autres corps d'État, les fournisseurs.

Le bachelier professionnel est un homme du concret, son activité s'exerce de préférence sur le chantier. Il doit avoir une bonne mémorisation, une faculté d'adaptation immédiate, l'esprit de logique et de méthode, ainsi qu'une capacité d'observation minutieuse et le sens des relations humaines.

Il doit prendre des initiatives et posséder une ouverture d'esprit lui permettant d'assimiler les évolutions technologiques de la profession.

Option B : Gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques.

Afin de définir les aptitudes, les savoirs et les savoir-faire que doit acquérir le candidat au baccalauréat professionnel, il convient de tenir compte des activités susceptibles de lui être confiées :

Dés son entrée dans la vie professionnelle ;

Après un certain nombre d'années, ayant acquis une expérience professionnelle suffisante.

# Contexte professionnel

La structure des entreprises de maîtrise de l'énergie :

Génie climatique et énergie ;

Froid et climatisation,

connaît une évolution importante vers la gestion des services généraux, l'entretien, la conduite et la maintenance des installations existantes.

Cette évolution est liée :

A la complexité des matériels et des équipements de production et d'utilisation d'énergie ;

A l'automatisation de la gestion des informations :

A la nécessité de bien connaître les structures juridiques et administratives des engagements contractuels.

En outre, la prise en charge des activités de maintenance et de gestion des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques se traduit par des interventions sur des matériels pluritechnologiques.

Ces interventions supposent de plus en plus que les Intervenants de ces systèmes maîtrisent les technologies mises en œuvre ainsi que les connaissances scientifiques de techniques relatives tant aux processus qu'aux principes de fonctionnement des installations.

# Cadre des activités.

Le bachelier professionnel remplit à la fois les fonctions globales :

De gestion des installations thermiques, climatiques et frigorifiques ;

De maintenance et d'exploitation de ces installations.

Les fonctions et les tâches professionnelles retenues sont les suivantes :

Prendre en charge les installations ;

Préparer la mise en service des installations ;

Mettre en service les installations ;

Surveiller les installations ;

Conduire les installations ;

Suivre la coordination des entretiens et des travaux ;

Assurer le dépannage des installations ;

Communiquer avec les clients et les usagers, le personnel de l'entreprise, les constructeurs et les fournisseurs.

Le bachelier professionnel est un homme du concret. Il doit avoir une bonne mémorisation, une faculté d'adaptation immédiate, l'esprit de logique et de méthode, ainsi qu'une capacité d'observation minutieuse.

Il doit prendre des initiatives et posséder une ouverture d'esprit lui permettant d'assimiler les évolutions technologiques et juridiques de la profession.

### Option A - Installation et mise en œuvre des systèmes énergétiques et climatiques

# 1. Fonction étude et analyse des systèmes

T1. Relevé de l'état des lieux.

Tâches : Effectuer en totale autonomie un relevé de l'état des lieux (locaux et installations).

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Des objectifs de réalisation ou de modification d'un système sont exprimés. La décision d'entreprendre l'étude d'avant-projet est prise. La nature et la localisation des travaux à réaliser sont décidées. | Sur le site du bâtiment et dans les locaux concernés par l'installation à réaliser, | Avec l'équipe du bureau d'études ; Avec le client ou le maître d'œuvre ; Avec les autres tâches de conception de l'avant-projet. | Cahier des charges et clauses techniques Plans et schémas existants éventuellement.; | Matériels de relevé et procédures de mesure. | Explication écrite ou orale des Intentions du client ou du maître d'œuvre. | Plans et croquis cotés des locaux représentant les matériels existants. Schémas du système existant. Inventaire des matériels implantés et de leurs caractéristiques. Mise à jour des plans de récolement et des matériels installés. |

T2. Études de petites installations.

Tâches: Effectuer ou participer au choix technique et technologique des matériels.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le marché est signé entre l'entreprise et le client. L'enveloppe financière des travaux à réaliser est connue. Le système énergétique étudié en avant-projet est défini. Les caractéristiques techniques des matériels sont déterminées. La nomenclature des composants du système est établie. | En bureau d'études ou sur le site. | Avec l'équipe du bureau d'études rassemblée autour du projet à réaliser ; Avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre ; Avec les spécialistes et sous-traitants concernés ; Avec les services internes à l'entreprise. | Éléments des conditions de début ; Plans de génie civil i Relevés éventuels ; Réglementation en vigueur ; Documentation technique des constructeurs : Catalogues et tarifs en vigueur. | Méthodes normatives en vigueur ; Méthodes de calculs réglementaires : Assistance par ordinateurs et télécommunication ; Consultation de spécialistes ; Documentations techniques ; Savoir-faire de l'entreprise. | Dialogue avec l'équipe du bureau d'étude. Dialogue avec l'ingénieur conseil. Dialogue avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Dialogue avec les constructeurs. | Schéma de fonctionnement du système à réaliser. Bordereau de calcul simplifiés. Bordereau de désignation des matériels en vue de la rédaction des bons de commande par le service achat. Choix technologique des appareils, des accessoires et de leurs raccordements. |

T3. Appréciation des coûts.

Tâches: Estimer le coût de réalisation d'une petite installation.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le système est déterminé. Les réalisations techniques et le choix des matériels sont décidés. | En bureau d'études ; Sur le site. | Avec les services internes de l'entreprise. | Éléments des conditions de début ; Dossiers et notices techniques ; Tarifs en vigueur ; Savoir-faire de l'entreprise. | Bordereaux et listes de prix ; Catalogues et tarifs ; Barème des temps de main d'œuvre ; Méthode d'estimation forfaitaire. |  | Estimation des coûts de réalisation, |

T4. Planification de la réalisation.

Tâches: Collaborer à la décision d'intégrer la réalisation de l'installation projetée dans le plan de charge de l'entreprise.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le système est déterminé. Les installations à réaliser (fabrication et montage) sont décidées. Les délais de réalisation imposés par le client ou le maître d'œuvre sont connus. Les délais de livraison des matériels sont fixés. Le plan de charge de l'entreprise, des ateliers de fabrication et des équipes sur les chantiers est fixé. | En bureau d'études ; A l'atelier de fabrication ; Sur le chantier. | Avec le client ou le maître d'œuvre ; Avec le chef d'entreprise ou le directeur du bureau d'études ; Avec les fournisseurs ; Avec le chef de chantier des autres corps d'état. | Éléments des conditions de début ; Savoir-faire de l'entreprise. | Méthode d'ordonnancement ; Nombre d'équipes qualifiées dans l'entreprise. | Dialogue avec le chef d'entreprise, avec les chefs de chantier des autres corps d'état et avec les fournisseurs de matériels et d'équipement afin de : Vérifier la faisabilité de l'installation retenue ; Contrôler la sous-traitance éventuelle ; Analyser les qualifications et les conditions générales de travail des équipes. | Planning prévisionnel des travaux à réaliser incorporé dans le plan de charge personnel de l'entreprise. |

# 2. Fonction organisation de chantier

T1. Ordonnancement du chantier.

Tâches: Participer à l'organisation de la réalisation de l'installation.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Les plans d'exécution de l'installation sont fournis. Le planning prévisionnel des travaux est établi. Les délais de réalisation imposés par le cahier des charges sont connus. Les dates de livraison des matériels sont fixées. La visite du site d'implantation du chantier a été effectuée. Les contrats avec les sous-traitants éventuels sont signés. La date d'ouverture du chantier est connue. Les autorisations administratives sont obtenues. | Sur le chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les chefs de chantiers des autres corps d'état ; Avec le chef d'atelier ; Avec le magasinier ; Avec le service d'achat et les autres services de l'entreprise. | Éléments des conditions de début ; Qualification de la main d'œuvre ; Qualification des sous-traitants. | Méthodes d'ordonnancement ; Nombre d'ouvriers qualifiés disponibles ; Sous-traitance éventuelle. | Dialogue avec les chefs de chantier des autres corps d'état, les sous-traitants éventuels ; En vue de : Fixer les dates de l'intervention de l'équipe ; Répartir le travail ; Gérer la prévention des risques ; Garantir les règles d'hygiène. | Ordonnancement définitif du chantier. |

T2. Étude de la fabrication des éléments non standard.

Tâches: Participer à l'étude de la fabrication des matériels non standard qui seront réalisés en atelier ou sur le chantier.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le schéma de fonctionnement de l'installation à réaliser et les descriptifs sont fournis. Les caractéristiques dimensionnelles des matériels et des éléments de l'installation sont déterminés. Les plans d'exécution sont fournis. | En atelier ; Sur chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les constructeurs et les fournisseurs de matériels ; Avec les sous-traitants éventuels ; Avec le chef d'atelier ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état. | Éléments des conditions de débuts ; Plans de génie civil ; Relevés éventuels ; Catalogues des fournisseurs ; Normes et réglementation en vigueur ; Règles de l'art de la profession. | Savoir-faire de l'entreprise i Savoir-faire des sous-traitants ; Méthode de fabrication ; Outillage disponible ; Qualification de la main d'œuvre. | Dialogue avec le technicien chargé de l'affaire ; Dialogue avec le chef d'atelier ; Dialogue avec les chefs de chantier des autres corps d'état ; Dialogue avec les sous-traitants. | Indications des éléments nécessaires à la réalisation des plans d'exécution des ensembles à préfabriquer en atelier ou sur le chantier. |

T3. Réception des matériels sur le chantier.

Tâches: Participer à la réception des matériels livrés sur le chantier et organiser leur implantation sur le site prévu pour leur fonctionnement.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le chantier est ouvert. L'implantation des gros matériels est fixée. Les bons de commande ont été expédiés ; Les dates de livraison sont connues. | Sur le chantier. | Avec les chefs de chantier des autres corps d'état ; Avec le service de livraison des constructeurs ; Avec le service d'achat de l'entreprise. | Planning des approvisionnements ; Nomenclatures des matériels ; Bons de commande des matériels. | Personnel et engins de manutention appropriés au poids, à l'encombrement et au site d'implantation des gros matériels, |  | Bons de livraison signés après vérification : De l'adéquation du matériel livré au descriptif du bon de commande ; Du bon état apparent des matériels livrés. Réserves éventuelles rédigées au moment des livraisons ; Gros matériels implantés sur le site de leur fonctionnement. |

3. Fonction réalisation de l'installation

T1. Fabrication ou préfabrication des sous-ensembles.

Tâches : Réaliser ou préfabriquer des sous-ensembles d'installations.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Les autorisations de début de travaux sont obtenues. Les équipes sont constituées. Les matériels et outillages sont disponibles. Les mesures d'hygiène et de sécurité sont prises. | Sur le chantier ; En atelier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec le client ou son représentant ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état concernés. | Règles d'hygiène et de sécurité ; Règles de l'art Plans d'exécution. | Personnel et outillage appropriés ; Matériel et équipement retenus ; Matériel de sécurité. | Organiser et gérer la qualité du travail, | Éléments de l'installation à fabriquer conformément aux cahiers des charges, aux règles de l'an et à la réglementation technique. |

T2. Implantation des équipements.

Tâches: Implanter et fixer les équipements.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Les autorisations de début de travaux sont obtenues. Les équipes sont constituées. Les matériels et outillages sont disponibles. Les lieux d'implantation sont disponibles. | Sur le chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire et le chef d'atelier ; Avec le client ou son représentant ; Avec le chef de chantier des autres corps d'état concernés. | Règles d'hygiène et de sécurité ; Règles de l'art et réglementation ; | Personnel et outillage appropriés ; Matériel et équipement retenus ; Matériel de sécurité. | Respect des matériels et des lieux ; Informations sur les contraintes éventuelles liées à l'opération. | Équipements correctement implantés et fixés. |

T3. Montage et raccordement des éléments de l'installation.

Tâches : Assembler et raccorder des éléments de l'installation.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Les équipements sont implantés. | Sur le chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec le client ou son représentant ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état. | Règles d'hygiène et de sécurité ; Règles de l'art et réglementation ; Plans d'exécution. | Personnel et outillage appropriés ; Matériel et équipement retenus : Matériel de sécurité. | Respect des matériels et des lieux ; Informations sur les contraintes éventuelles liées à l'opération. | Éléments de l'installation assemblés et raccordés et prêts à subir les essais et contrôles. Modification éventuelle des plans. |

T4. Raccordement des circuits électriques et/ou des asservissements.

Tâches : Réaliser tout ou partie des circuits électriques et des asservissements.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Les éléments sont implantés. Les points d'alimentation en énergie sont connus. | Sur le chantier. | Avec les distributeurs d'énergie ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état. | Plans d'exécution ; Règles et normes techniques ; Règles de l'an ; Règles de sécurité. | Documents constructeurs ; Personnel habilité ; Outillage approprié. | Respect des règles de sécurité. | Modification éventuelle des plans, Installation prête aux contrôles et essais. |

# 4. Fonction suivi de chantier

T1. Contrôle de l'avancement du chantier.

Tâches : Dans le cadre du planning d'ordonnancement du chanter, contrôler les opérations de montage pour respecter les délais d'avancement des travaux.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le dossier d'installation et le planning d'ordonnancement de chantier sont établis. Les matériaux, les matériels et les fournitures sont approvisionnés. Respect des matériels et des lieux ; | Sur le chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état ; Avec les sous-traitants ; Avec les autres intervenants (rendez-vous de chantier) ; Avec le maître d'œuvre. | Éléments des conditions de début. | Méthodes de contrôle ; Assistance technique des intervenants sur le chantier. | Coordination des activités de l'ensemble des équipes de montage ; Coordination avec ta sous-traitance ; Respect des clauses techniques et des délais ; Incidents d'exécution (vols, bris de matériels, retards, non-conformité...) ; Résolution des problèmes imprévus. | Installation réalisée en conformité avec le dossier technique et le planning des travaux. Relevé des temps d'exécution. Établissement de situations (relevé des éléments d'avancement pour l'établissement des situations), |

T2. Essais et contrôles.

Tâches: Participer aux opérations d'essais et de contrôle des divers équipements de l'installation réalisée.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le dossier technique de l'installation est à jour, Le montage des équipements est terminé. Les notices techniques des constructeurs sont connues. Les raccordements des appareils sont vérifiés. | Sur le site. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les chefs de chantier des autres corps d'état ; Avec les sous-traitants éventuels ; Avec les fabricants ; Avec les Organismes de contrôles éventuels. | Éléments des conditions de début ; Notices techniques des fabricants ; Normalisation et réglementation en vigueur. | Méthode de contrôle et d'essais ; Appareils de mesure. | Caractéristiques nominales des équipements. | Caractéristiques des équipements conformes aux spécifications du dossier technique. Installation conforme et prête à la mise en service. Bordereau de contrôle éventuel. |

T3. Mise en service de l'Installation.

Tâches: Participer à la mise en service de l'ensemble des équipements et procéder aux contrôles et réglages.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le dossier de l'installation est à jour et conforme. | Sur le site. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les sous-traitants éventuels ; Avec l'exploitant. | Éléments des conditions de début ; Clauses techniques du marché. | Méthodes et appareils de mesure. | Bon fonctionnement de l'installation ; Sécurité des personnes et dos biens ; Réglementation en vigueur. | Mise en service effectuée. Installation fonctionnant en conformité avec le cahier des charges. Notice de fonctionnement affichée. Dossier technique mis à jour et fourni. |

T4. Collecte des informations.

Tâches: Recueillir au fur et à mesure de l'avancement du chantier éléments et les informations nécessaires pour établir le bilan.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le chantier est ouvert- Les prévisions de temps de main d'œuvre sont connues. La qualification du personnel est connue. Le matériel disponible est connu. | Sur le chantier. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec les équipes d'intervention. | Plannings ; Plans d'exécution. | Bons de liaison ; Relevé de liches horaires ; Fiches d'attachement ; Rapport des réunions de chantier. | Respect du cahier des charges du planning. | Collecte des informations nécessaires au bilan. |

# 5. Fonction maintenance et dépannage

T1. Maintenance des systèmes.

Tâches : Assurer la surveillance et la maintenance des systèmes.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation est en service. | Sur le site. | Avec le technicien chargé de l'affaire ; Avec le client ou son représentant. | Dossier d'entretien. | Appareils de mesure ; Outillages adaptés. | Intervention rapide ; Assurer la continuité du service. | Installation entretenue, compte rendu de visite établi, historique, mise à jour. |

T2. Dépannage des systèmes.

Tâches : Réparer ou remplacer tout ou partie d'un système en respectant les règles de sécurité et d'environnement.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation est défaillante. | Sur le site. | Avec le client ou son représentant. | Dossier d'entretien. | Méthodes ; Appareils de mesure ; Outillage adapté ; Assistances extérieures. | Intervention rapide. Respect des règles de sécurité et de l'environnement. | Installation remise dans les conditions initiales de fonctionnement. Compte rendu d'intervention et mise à jour du dossier. |

# 6. Fonction communication

T1. Communication interne et externe à l'entreprise.

Tâches: Assurer les relations orales et écrites avec les clients, les entreprises, etc.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Dans le cadre des missions qui lui sont confiées. | En tout lieu. | Avec les personnes concernées dans le cadre des missions confiées. | Dossier des missions confiées. | Tous moyens de communication. | Qualité de la communication. | Image de marque résultat de l'efficacité dans la communication. |

### Option B - Gestion et maintenance des systèmes énergétiques et climatiques.

# 1. Prendre en charge les installations

TâcheT1.

Prendre connaissance des documents administratifs et techniques des installations.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Contrat signé avec le client. Demande du client. | Auprès des services techniques. | avec le service commercial. |  | Documents contractuels. Dossier technique (plans, schémas, nomenclature du matériel). Normes et prescriptions réglementaires. |  | Fiche technique regroupant les prestations dues. |

Tâche T2.

Établir le relevé des installations et caractéristiques techniques des matériels.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Sur ordre de l'entreprise. | Dans l'entreprise. Sur l'installation. |  |  | Dossier technique. Notices des constructeurs. Plaques signalétiques des matériels. |  | Schéma et nomenclature des installations. Fiche technique des matériels installés. |

Tâche T3.

Vérifier la conformité des installations avec le dossier technique, les réglementations et les règles de l'art et de sécurité.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Sur ordre de l'entreprise- | Sur l'installation. |  |  | Dossier technique. Normes et règles de sécurité. Règles de l'art. |  | Rapport à l'entreprise soulignant les réserves, si nécessaire. |

# 2. Préparer la mise en service des installations

Tâche T1.

Prendre en charge les compteurs et inventorier les stocks.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Sur ordre de l'entreprise. Le contrat est signé. | Sur l'installation. Dans les magasins. |  |  | Personnel de l'entreprise. État des stocks existant éventuellement. Fournisseurs d'énergie (gaz, électricité, chaleur) et d'eau. |  | Les fiches de suivi sont établies. La comptabilité de l'énergie est correcte. |

Tâche T2.

Assurer les approvisionnements en énergies, produits d'entretien et petits matériels.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| État des stocks approuvé. | Sur l'installation. |  |  | Documents internes à l'entreprise. Outil informatique. Connaissance des fournisseurs. |  | Déclencher l'approvisionnement. |

Tâche T3.

Établir l'ordonnancement des opérations d'exploitation.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Le contrat est exécutable. | Dans l'entreprise. |  |  | Dossier technique. Fiche technique regroupant les prestations dues. Fiches techniques des matériels installés. Documents internes à l'entreprise. Outil informatique. |  | Planning des interventions contractuelles. Planification des niveaux d'intervention. |

Tâche T4.

Mettre en place les consignes techniques et de sécurité.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Consignes inexistantes ou inadaptées. | Sur l'installation. |  |  | Dossier technique de l'installation. Règles techniques et de sécurité. |  | Tableau des consignes. Matériel de sécurité. Installation en conformité. |

# 3. Mettre en service les installations

Tâche T1.

Effectuer un préréglage des équipements.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Date de mise en service fixée. | Sur l'installation, |  |  | Dossier technique. Notice des constructeurs et des fabricants. Assistance des constructeurs. Personnel de l'entreprise. Outillage et appareils de mesure. |  | Les équipements sont prêts à fonctionner. |

Tâche T2.

Mettre en service et contrôler simultanément le fonctionnement des différents équipements de l'installation.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation et les équipements ont été contrôlés. | Sur l'installation ou à distance par télécommande. |  |  | Dossier technique. Notice des constructeurs et des fabricants. Assistance des constructeurs. Personnel de l'entreprise. Outillage et appareils de mesure. |  | L'installation est en fonctionnement. |

Tâche T3.

Affiner les réglages des matériels en fonctionnement.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation est mise en fonctionnement. | Sur l'installation ou à distance par téléréglage. |  |  | Dossier technique. Notice des constructeurs et des fabricants. Assistance des constructeurs. Personnel de l'entreprise. Outillage et appareils de mesure. |  | L'installation fonctionne dans les conditions d'exploitation. |

# 4. Surveiller les installations.

Tâche T1.

Vérifier le fonctionnement des Installations, des matériels.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation est en service. | Sur l'installation ou à distance par télécontrôle. |  |  | Personnel de l'entreprise. Gestion technique centralisée. |  | Cahier de consigne tenu à jour. Listage informatique. |

Tâche T2

Détecter les dérives et les anomalies de fonctionnement :
Contrôler les mesures ;
Analyser les relevés ;
Diagnostiquer l'anomalie.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation fonctionne anormalement. | Sur l'installation ou à distance par télésurveillance. |  |  | Appareils de mesure. Relevés de mesure et listages informatiques. Valeurs de référence. |  | L'anomalie est diagnostiquée. |

Tâche T3.

Détecter les pannes et les incidents.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| L'installation est en arrêt-sécurité. | Sur l'installation ou à distance par télésurveillance. |  |  | Appareils de mesure. Relevés de mesure et listages informatiques. Équipe d'intervention. |  | L'origine de la panne ou de l'incident est connue et consignée. |

Tâche T4.

Consigner les informations et les interventions concernant les installations.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Application des clauses du planning d'interventions. | Sur l'installation ou à distance par télécontrôle. |  |  | Documents internes à l'entreprise. Outil informatique. |  | Les informations et les interventions sont consignées. |

# 5. Conduire les installations

Tâche T1.

Effectuer toutes les mesures et relevés nécessaires.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Application des clauses du planning d'interventions. | Sur l'installation ou à distance par télémesure. |  |  | Appareils de mesure. Outil informatique. Personnel de l'entreprise. |  | Cahier de consigne tenu à jour. Listage informatique. |

Tâche T2.

Effectuer la mise en fonctionnement et l'arrêt des matériels.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Nécessité d'entretien. Demande des usagers ou des clients. | Sur l'installation ou à distance par télécommande. |  |  | Consignes d'exploitation. Personnel de l'entreprise. |  | Les besoins des usagers sont satisfaits, Les performances de l'installation sont optimisées. |

Tâche T3.

Effectuer les réglages et les paramétrages des automatismes.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Condition de début : Détection des dérives. Changement de régime. | Sur l'installation ou à distance par téléréglage. |  |  | Consignes d'exploitation. Personnel de l'entreprise. Notices du constructeur. |  | Les besoins des usagers sont satisfaits. Les performances de l'installation sont optimisées. |

Tâche T4.

Alimenter les installations en matières consommables.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Consigne de l'entreprise. | Sur l'installation. |  |  | Stocks existants. Personnel de l'entreprise. |  | Les équipements fonctionnent correctement. |

# 6. Coordonner l'entretien et les travaux

Tâche T1.

Planifier et suivre l'exécution de l'entretien courant, des petits travaux, gros entretien et des opérations dont l'intéressé a la charge.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Prévision de travaux. | Entreprise et installation. |  |  | Planification prévisionnelle. Disponibilité des personnels. Sous-traitance de travaux spécialisés. |  | L'entretien et les travaux sont réalisés. |

Tâche T2.

Superviser les opérations particulières d'entretien et les opérations dont l'intéressé a la charge.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Début des travaux. | Sur l'installation. |  |  | Personnel de l'entreprise. Documents des constructeurs et des fabricants. |  | Compte rendu d'opération. |

Tâche T3.

Assister aux inspections réglementaires des installations.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Échéance de la durée réglementaire. Demande du client ou d'un autre organisme. | Sur l'installation. |  |  | Organisme de contrôle. Personnel de l'entreprise. |  | Rapport de l'organisme de contrôle. |

Tâche T4.

Établir les cahiers des charges des travaux de remplacement, de modernisation et d'extension, sur les installations dont l'intéressé est responsable.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Demande de l'entreprise ou du client. | Entreprise. |  |  | Dossier technique. Bureau d'étude Fabricants et fournisseurs. |  | Le cahier des charges est conforme aux objectifs fixés. |

# 7. Assurer le dépannage des installations

Tâche T1.

Choisir les personnels aptes à assurer les interventions de dépannage et planifier les astreintes.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Intervention de dépannage. | Entreprise. |  |  | Personnel de l'entreprise. |  | Le personnel choisi est compétent. |

N.B. - Ces notions sont nécessaires pour remplir les fonctions de maîtrise dans l'entreprise après les années d'adaptation nécessaires.

Tâche T2.

Intervenir pour des opérations importantes de dépannage.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Fréquence ou importance d'une panne. | Sur l'installation. |  |  | Personnel de l'entreprise. Entreprise spécialisée. |  | L'installation est remise en service. |

# 8. Communiquer avec les clients et les usagers, le personnel de l'entreprise, les constructeurs et les fournisseurs

Tâche T1.

Assurer la liaison entre les usagers, les clients et l'entreprise.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Expression des besoins des interlocuteurs. | Entreprise ou chez l'interlocuteur. |  |  | Compétence de l'entreprise. |  | La liaison est assurée. |

Tâche T2

Échanger des informations avec les autres services de l'entreprise.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Informations à obtenir ou à transmettre. | Entreprise. |  |  | Bureau d'étude. Service de gestion. Service du personnel. |  | Les informations circulent correctement au sein de l'entreprise |

Tâche T3.

Entretenir des relations de qualité avec les fournisseurs et les constructeurs.

| Conditions de début : | Conditions d'intervention : |  |  |  |  | Résultats : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lieux : | Liaisons: | Références: | Moyens : | Point clés : |  |
| Besoins d'informations techniques. | Entreprise. Chez les fournisseurs et les constructeurs. Sur l'installation. |  |  | Interlocuteur privilégié. Documentations techniques et commerciales. Échantillons. Journée d'information. |  | Les services rendus par les fournisseurs sont de bonne qualité. |