Le contenu de ce diplôme est défini sous la forme d'un référentiel, selon une méthode désormais utilisée pour tous les diplômes professionnels créés ou rénovés par le Ministère de l'Éducation nationale.

Qu'est-ce qu'un référentiel de diplôme ?

C'est un document qui définit les compétences attendues des candidats à ce diplôme. Il précise les connaissances et savoir-faire à acquérir à cette fin et le niveau d'exigence requis. Annexé à l'arrêté créant ou modifiant le diplôme, le référentiel a un caractère réglementaire.

Comment est-il élaboré ?

Il est élaboré en concertation avec les représentants de la profession concernée au sein de groupes de travail de l'une des dix-neuf commissions professionnelles consultatives (C.P.C.), rattachées à la direction des lycées et collèges.

La rédaction de ce document est précédée de la mise au point au sein de la même C.P.C. d'un référentiel des activités professionnelles qui analyse les tâches attribuées au titulaire du diplôme et leur contenu dans le cadre de l'évolution du secteur professionnel concerné.

Sur cette base, les membres de la C.P.C. établissent le référentiel des compétences attendues pour exercer une activité dans le secteur professionnel concerné et les conditions dans lesquelles elles doivent être évaluées.

A quoi sert-il ?

Il donne aux formateurs et aux jeunes et adultes en formation les objectifs de formation à poursuivre et les moyens de les réaliser.

Il est le support principal de l'évaluation des acquis en vue de la délivrance du diplôme, en formation initiale comme en formation continue. Il est conçu de manière à jouer ce rôle quel que soit le mode d'accès au diplôme choisi par le candidat (examen global ou système des unités capitalisables) et quel que soit le mode d'évaluation de ses acquis (épreuves terminales ou contrôle en cours de formation).

L'évaluation des acquis ne porte pas sur la totalité du contenu du référentiel : elle est organisée de façon à évaluer les compétences les plus significatives du diplôme postulé, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme.

| C1 | COMMUNIQUER |
| --- | --- |

| 01 | Utiliser les langages conventionnels |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉNUMÉRER des différentes sources d'informations. | Documents. Ouvrages. | L'origine des informations est reconnue et expliquée. | AB |
| UTILISER des désignations adaptées aux composants : Mécaniques ; Électrotechniques ; Électroniques ; Hydrauliques ; Thermiques ; Frigorifiques ; Pneumatiques. | Documents. Ouvrages. | Le vocabulaire est correct et adapté au champ professionnel. | AB |
| UTILISER des différentes formes de langage et la communication technique et scientifique. | Ouvrages. | Le langage est adapté aux messages. | AB |
| UTILISER un langage adapté à l'émission d'un message ou d'une information. | Documents. Ouvrages. | Le langage utilisé permet la traduction univoque du message. | AB |

| 02 | Émettre, recevoir des informations |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPLIQUER un fonctionnement. | Documents. Installation. | Les explications ne comportent pas d'erreurs techniques. | AB |
| PRÉSENTER une installation et les consignes d'exploitation. | Documents. Installation. | L'exposé est clair et concis. | AB |
| INFORMER oralement, par écrit ou par moyens informatiques, l'entreprise, le client, les différents partenaires, les équipes : D'une intervention. Des consignes de sécurité associées à une intervention. | Documents. Installation. Rapports Téléphone. Livret de bord Télématique. Radio. | L'information reçue est compréhensible et précise. | AB |
| ENREGISTRER un ordre de service, une consigne, un constat de défaillance des informations fournies par un client. | Documents. | Les éléments du message sont notés avec précision et expliqués. | AB |
| RÉDIGER un compte rendu d'avancement des travaux, des activités. | Documents. Rapports. Téléphone. | Le compte rendu permet d'effectuer un bilan. | AB |
| RÉDIGER : Un planning des activités des équipes. Une fiche d'intervention. Des instructions d'installation et de réglages. | Documents. Rapports. | L'organisation des actions est correcte et les consignes sont précises et justifiées. | AB |
| RÉDIGER un organigramme d'un dépannage. | Documents. Plannings. | La chronologie des activités est rationnelle et justifiée. | B |

| C2 | S'INFORMER |
| --- | --- |

| 01 | Collecter des données |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉUNIR les documents nécessaires. | Documents. | Les documents sont réunis. | AB |
| RECENSER des éléments d'un circuit. | Documents. Installation. | Les éléments sont reconnus sans erreur. | AB |
| RECHERCHER des caractéristiques des éléments. | Documents. Installation. | La recherche est rationnelle. | AB |
| COLLECTER des paramètres tirés l'historique de l'installation. | Documents. Installation. Informatique. | La collecte permet l'analyse. | B |
| COLLECTER des informations permettant de vérifier la faisabilité. | Documents. Installation. | La collecte permet l'analyse. | AB |
| INVENTORIER des : Matériels ; Matériaux : Appareils ; Logiciels, etc. | Documents. Installation. | L'inventaire est correct. | AB |
| EFFECTUER des relevés : Mesures ; Comptages. | Documents. Installation. Appareillages. | Les relevés sont justes et précis | AB |

| 02 | Consigner des informations |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSCRIRE des points importants des documents officiels, des documents de l'entreprise. | Documents. | La transcription permet l'analyse. | AB |
| TRANSCRIRE les informations fournies par un interlocuteur | Documents. Téléphone. Télématique. | Le résumé écrit est précis et expliqué au responsable. | AB |
| RELEVER des notes sur l'avancement des travaux des autres corps d'état. | Documents. Installation, Rapports. Plannings. | Les notes sont claires et expliquées au responsable. | A |
| LISTER les contraintes : Voies d'accès ; Alimentations, chantier. | Documents. Chantier. | Les contraintes sont décrites. | A |
| LISTER les besoins en hommes, matériels et matériaux : Matière d'œuvre ; Outillage ; Levage ; Manutention. | Documents. Installation. Rapports. Téléphone, Informatique. | Les besoins sont exprimés sans erreur et justifiés. | AB |
| CONSIGNER : L'état de l'installation et du matériel ; Les règles de sécurité et d'hygiène à respecter ; Les risques contractuels ou non ; Erreurs, anomalies. | Documents. Installation. | Les éléments collectés sont expliqués et permettent au responsable de prendre une décision. | AB |
| CONSIGNER des valeurs de réglage et des valeurs mesurées | Documents. Installation. Télématique. | Les valeurs collectées sont correctes. | AB |
| CONSIGNER les directives des organismes de contrôle. | Documents. Télématique. | Les directives sont enregistrées correctement et expliquées. | AB |

| C3 | TRAITER, DÉCIDER |
| --- | --- |

| 01 | Identifier, interpréter |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ISOLER le paramètre à étudier. | Documents. Installation. | Le paramètre est isolé correctement. | AB |
| IDENTIFIER des matériels. | Documents. Installation. Matériels. | Les applications des matériels sont reconnues sans erreur. | AB |
| IDENTIFIER des fonctions d'éléments de tout ou partie d'une installation. | Documents. Installation. | Les fonctions sont isolées sans erreur. | AB |
| IDENTIFIER des consignes de réglage et de sécurité applicables à l'installation. | Documents. | Les consignes sont reconnues sans erreur. | B |
| IDENTIFIER les anomalies : Techniques ; 0rganisation ; Gestion. | Documents. Installation. | Les anomalies observées sont expliquées. | B |
| IDENTIFIER les différentes représentions du personnel et leurs rôles. | Documents. Entreprise. | L'organisation et les structures sont commentées. | AB |
| INTERPRÉTER des résultats : De mesures ; Financiers. | Documents. Relevés. | Les résultats sont expliqués correctement. | AB |
| INTERPRÉTER : Un document technique ; Un contrat ; Un devis ; Un diagnostic. | Documents. Contrats. Devis. | Les documents sont expliqués. | AB |
| INTERPRÉTER des demandes et des renseignements "clients". | Téléphone. Télématique. | Les demandes sont expliquées. | AB |

| 02 | Décoder, analyser |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| DÉCODER : Des documents techniques ; Des schémas : Fluidiques, Électriques. | Documents. Fiches Signalétiques. Schémas. | La traduction du document est correcte. | AB |
| DÉCODER un planning : Général de chantier tout corps d'état ; De l'entreprise. | Plannings. | L'organisation des activités est décrite. | A |
| ANALYSER des fonctions des différents éléments d'une installation | Documents. Installation. | Les éléments sont examinés correctement et avec méthode. | AB |
| ANALYSER l'adéquation entre la régulation et l'installation. | Documents. Installation. Appareillages. | L'adéquation est mise en évidence et expliquée. | B |
| ANALYSER des règles d'hygiène et de sécurité. | Documents. Chantier. | Les règles sont étudiées et des propositions peuvent être émises. | AB |
| ANALYSER des causes de perturbations d'un système. | Documents. Installation. | L'origine des perturbations est étudiée et expliquée. | AB |
| ANALYSER une évolution d'un paramètre avec des appareils de mesure. | Installation. Appareillages. | L'évolution est examinée et correctement décrite. | AB |
| ANALYSER des conditions d'interchangeabilité. | Documents. | Les conditions sont étudiées et expliquées. | AB |
| ANALYSER des coûts en fonction des solutions adoptées. | Documents. Devis. | Les coûts sont énumérés et classés. | AB |

| 03 | Vérifier une faisabilité, évaluer une situation |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| VÉRIFIER une disponibilité en : Matériels ; Matériaux ; Outillages. | Installation. Outillages. Plannings Matériel. | La disponibilité est vérifiée sans erreur. | AB |
| VÉRIFIER une disponibilité et une qualification de main d'œuvre. | Documents. Plannings. | Les moyens sont contrôlés. | AB |
| VÉRIFIER une conformité : D'une installation ; Des éléments fabriqués ; Des équipements ; Des composants. | Documents. Composants. Rapports. Appareillages. Plans. | La vérification est méthodique. | AB |
| VÉRIFIER l'état de l'outillage et des moyens utilisés. | Documents. Outillages. | L'outillage est en état et les moyens correspondent à l'action. | AB |
| ÉVALUER des risques associés à une intervention. | Documents. | Tous les risques sont énoncés. | AB |
| ÉVALUER des conséquences juridiques, réglementaires et techniques liées à une intervention. | Documents. | Les habilitations nécessaires sont énoncées. | B |
| ÉVALUER les conséquences d'un retard sur le planning général. | Plannings. | Les conséquences sont énoncées et commentées | A |
| ÉVALUER les taux d'usure d'un matériel | Matériel. | Les usures sont expliquées. | B |
| ÉVALUER les temps d'intervention et d'immobilisation. | Plannings. | Les temps sont estimés sans calculs approfondis. | AB |
| ÉTABLIR un devis pour une petite installation. | Documents. Client. | Le devis comporte les éléments et financiers. | A |

| 04 | Modéliser, dimensionner les systèmes |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHÉMATISER une installation ou partie d'installation. | Documents. | Le schéma est conforme à l'installation. | AB |
| TRADUIRE un dispositif isolé sous forme de schéma | Documents. Installation. | Le schéma restitue le dispositif isolé. | AB |
| DESSINER à main levée un croquis dos éléments à fabriquer. | Documents. | Le croquis comporte toutes les informations nécessaires au bureau d'études. | A |
| REPRÉSENTER une petite installation en plan ou perspective. | Documents. Informatique. | Le plan permet d'effectuer le dimensionnement. | A |
| CONCEVOIR des schémas électriques à partir des fonctions à assurer. | Documents. | Les schémas sont clairs et ne comporte pas d'erreur. |  |
| DIMENSIONNER les réseaux fluidiques et électriques d'une petite installation. | Documents. Informatique. | Les dimensionnements sont corrects. | A |
| DÉTERMINER les caractéristiques techniques des composants fluidiques et électriques d'une installation. | Documents. Informatique. | Les calculs sont justes. | AB |

| 05 | Elaborer, choisir |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉLABORER un diagnostic. | Installation. Appareillages. | La défaillance est reconnue et expliquée. | AB |
| ÉLABORER des documents modificatifs. |  | Les documents sont établis correctement. | A |
| CONCEVOIR un dispositif de fonctionnement provisoire. | Documents. Relevés. | Les solutions et les modifications sont possibles et justifiées. | B |
| CONCEVOIR un dispositif de fixation. | Documents. Plans. | Les solutions sont possibles et justifiées. | A |
| CHOISIR des composants. | Documents. | Les caractéristiques des composants correspondent aux calculs. | AB |
| CHOISIR des types technologiques d'appareils. | Documents. | Les choix sont justifiés. | A |
| CHOISIR une solution de raccordement, de remplacement ou de modification, | Documents. | Le choix est rationnel, expliqué et justifié. | AB |
| CHOISIR des dispositifs de fixation. | Documents. | Les choix sont expliqués et justifiés. | AB |
| CHOISIR des opérations de mesure et d'analyse à effectuer. | Documents. Appareillages. | Les opérations sont appropriées et justifiées. | AB |
| CHOISIR : Des moyens de manutention ; Les outillages ; Les appareils de mesure et de contrôle. | Documents. Matériel. | La liste des moyens est complète et expliquée | AB |

| 06 | Organiser |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIFIER l'intervention de l'équipe, Plannings. | Plannings. | La planification des niveaux d'intervention est rationnelle. | A |
| PLANIFIER les opérations de maintenance préventive : Systématiques, Conditionnelles, en fonction des moyens disponibles et conformément aux prestations définies par les engagements contractuels. | Installation, Plannings. Contrats. | Les informations et les interventions consignées permettent la réalisation à temps des interventions et travaux. | B |
| ORGANISER les postes de travail. | Documents. Installation. Plannings. | Le choix est justifié et tient compte des règles d'hygiène et de sécurité. | AB |
| ORGANISER une mise en service. | Documents. Installation. | L'ordre des opérations est logique et justifié. | AB |
| ORGANISER des opérations de mesures et d'analyses à effectuer. | Documents. Installation. Plannings. | L'ordre des opérations est logique et justifié. | AB |
| SÉLECTIONNER des ordres de déconnections des liaisons. | Documents. Installation. | Le choix est rationnel et justifié. | AB |
| ÉTABLIR des consignes d'intervention et de sécurité. | Documents. Installation. | Les documents sont exploitables par les équipes. | AB |
| ÉTABLIR la chronologie d'un : Démarrage ; Arrêt ; Dépannage. | Documents. Installation. | Le processus opérationnel est rédigé. Les contraintes sont reconnues et respectées. | AB |
| AJUSTER la préparation de l'intervention en fonction des retards constatés sur le terrain. | Installation. Plannings. | La préparation de l'intervention finale tient compte des retards constatés. | AB |

| C4 | RÉALISER |
| --- | --- |

| 01 | Mettre en œuvre |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| APPLIQUER les règles et règlements d'hygiène et de sécurité. | Documents. Installation. | Les consignes sont expliquées et respectées. | AB |
| ÉQUIPER un poste de travail ou fournir les instructions nécessaires. | Installation. Chantier. Matériel. 0utillages. | L'équipement correspond à l'organisation prévue. | AB |
| MONTER des réseaux d'installations fluidiques et électriques. | Matériel. Plans. Outillages. | Les montages sont corrects et respectent les règles techniques et de sécurité. | A |
| FAIRE une démonstration de mise en œuvre et de façonnage : Procédés classiques ; Procédés nouveaux. | Matériel. Outillages. | La démonstration comporte toutes les informations nécessaires à la réalisation de la tâche. | A |
| RÉALISER les raccordements aux réseaux énergétiques. | Matériel. Plans. Outillages. | Les raccordements sont corrects et respectent les règles techniques et de sécurité. | A |
| RACCORDER une régulation ou un asservissement avec ou sans automate. | Schémas. Plans. Outillages. | Les raccordements sont corrects et respectent les règles techniques et de sécurité. | A |
| INSTALLER des appareils de mesure et de contrôle. | Documents. Outillages. | L'installation est fonctionnelle. | AB |
| CORRIGER les défauts de : Réalisations ; Raccordements... | Documents. Matériel. Outillages. | Les défaits sont réparés en respectant l'environnement. | AB |

| 02 | Mettre en service |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| EFFECTUER des opérations de remplissage, de charge, vidange et essai d'étanchéité. | Documents. Installation. Outillages. | Les consignes sont expliquées et respectées. | AB |
| EFFECTUER un préréglage des dispositifs de sécurité et de régulation. | Documents. Installation. Outillages. | Les préréglages sont corrects. | AB |
| EFFECTUER une mise en route. | Documents. Installation. Outillages. | La procédure de mise en route est respectée. | AB |
| EFFECTUER les essais de mise en service. | Documents. Installation. Outillages. | La chronologie des essais est respectée en toute sécurité. | AB |
| EFFECTUER des mesures et les transcrire. | Documents. Installation. Outillages. | Les mesures sont justes et commentées. | AB |
| EFFECTUER : Des procédures de remise en route ; Des essais de remise en service. | Documents. Installation. Outillages. | Les procédures sont respectées et les essais sont méthodiques. | AB |

| 03 | Contrôler, régler |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRÔLER les caractéristiques techniques et technologiques. | Documents. Installation. | Les contrôles sont méthodiques et les caractéristiques sont reconnues. | AB |
| CONTRÔLER l'état du matériel livré. | Documents. Matériel. | Les contrôles sont méthodiques et les remarques sont consignées. | AB |
| CONTRÔLER un document : Bon de livraison ; Bordereau de commande : Rapport d'activités... | Documents. | Les contrôles sont méthodiques. | AB |
| CONTRÔLER la sélectivité des protections. | Documents. Installation. | La sélectivité est reconnue. | B |
| CONTRÔLER l'utilisation correcte des outillages. | Documents. Outillages. | L'utilisation des outillages s'effectue en toute sécurité. | A |
| CONTRÔLER un résultat de fonctionnement par rapport au cahier des charges. | Documents. | Le contrôle est méthodique. | A |
| RÉGLER des : Matériels ; Régulations ; Asservissements ; Automatismes en fonction des écarts observés ou mesurés. | Documents. Outillages. | Les performances de l'installation sont atteintes par des réglages méthodiques. | AB |
| RÉGLER des protections électriques. | Documents. Outillages. | Les appareils sont protégés. | AB |
| DÉTECTER les anomalies, les dérives. | Documents. Installation. Télématique. Informatique. | L'origine de la panne et de l'incident est connue et consignée. | AB |

| C5 | Assurer un service |
| --- | --- |

| 01 | Gérer |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉDIGER une commande. | Documents. Télématique. | La commande est conforme au descriptif. | A |
| ÉTABLIR un bordereau de contrôle. | Documents. | Le document est correct. | B |
| GÉRER le planning d'une réalisation. | Plannings. | Les éléments sont actualisés. | A |
| GÉRER : La documentation ; Mise à jour, Entrées, sorties ; Les fichiers de maintenance. | Documents. Livret de bord. | Les opérations sont sans erreurs et sont consignées. | B |
| COMPTABILISER les temps de travail des équipes. | Documents. | Les temps sont relevés sans erreur. | AB |
| METTRE le dossier en conformité avec la réalisation ou les modifications. | Documents. Relevés. Plans. | Le dossier est actualisé. | A |
| PROPOSER une organisation améliorant l'efficacité des travaux : Les moyens utilisés ; L'organisation de l'intervention ; Les priorités. | Plannings. | L'organisation est expliquée. | B |
| CALCULER les consommations pour une période à venir. | Documents. Relevés. | Les calculs sont justes et commentés. | B |
| DÉFINIR les éléments d'approvisionnement d'un chantier, d'une intervention : Quantités des matériaux et des matériels ; Dates ; Lieux d'approvisionnement. | Plannings. Relevés. | Les informations sont justes. | AB |

| 02 | Maintenir, réparer, modifier |
| --- | --- |

| Être capable de | Conditions, ressources | Indicateurs de compétences Critères de réussite | Bac (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| EFFECTUER des opérations de maintenance préventive, d'entretien courant : Vérifier ; Nettoyer ; Graisser ; Lubrifier. | Documents. Installation. Outillages. | Les travaux et l'entretien sont corrects et conformes au dossier de maintenance. | AB |
| EFFECTUER les opérations de maintenance corrective : Diagnostic de la panne Démontage ; Inspection ; Changement ou réparation, Remontage des appareils ou des composants. | Documents. Installation. Outillages. | Les opérations sont logiques et respectent les matériels et l'environnement. | B |
| EFFECTUER la première maintenance de l'installation réalisée. | Documents. Installation. Outillages. | Les opérations sont logiques et respectent les règles de sécurité. | A |
| PROPOSER des modifications apportant confort, sécurité et économie d'énergie. | Documents. Installation. Relevés. | Les modifications sont justifiées et examinées. | AB |
| MAÎTRISER sur site des relations entre une régulation : Électronique ; Informatique... et la partie opérative : Hydraulique : Aéraulique ; Thermique... | Documents. Installation. | Les relations sont diagnostiquées et les anomalies réparées. | AB |