## T
x (m)

## Puissance
x (m)

## Titre
x (m)
Titre

## DONNEES
| CHAUD | FROID | KS GLOBAL (W/K)
débit (kg/s) | 0.01 | 0.2
Cp (j/Kg.K) |  | 4180
K (W/m2.K) | 180 | 500 | 13.2353
| 5000 |  | 45.4545
| 300 |  | 18.75
S(m2/m) | 0.1 | 0.1
Te (°C) | 115 | 15
Tch phase (°C) | 40
xinit | 1
dx | 0.05
fluide | R134a
Lv | 162016
Cpgaz | 882
Cpliq | 1168
Note on B15: Ne rien changer à cette cellule. Modifier simplement le nom du fluide (R22, R134a) en cellule B14
Note on B16: Ne rien changer à cette cellule. Modifier simplement le nom du fluide (R22, R134a) en cellule B14
Note on B17: Ne rien changer à cette cellule. Modifier simplement le nom du fluide (R22, R134a) en cellule B14

## CALCUL
Position | Température fluide chaud | KS global | Température fluide froid | Titre | Puissance fluide chaud | Puissance fluide froid | Puissance cummulée | ECART (Vérification)
0 | 115 | 13.2353 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.05 | 107.497 | 13.2353 | 15.0792 | 1 | 0.066176 | 0.066176 | 0.066176 | -3.747e-16
0.1 | 100.5629 | 13.2353 | 15.1523 | 1 | 0.061159 | 0.061159 | 0.12734 | 0
0.15 | 94.1545 | 13.2353 | 15.2199 | 1 | 0.056522 | 0.056522 | 0.18386 | 0
0.2 | 88.2321 | 13.2353 | 15.2824 | 1 | 0.052236 | 0.052236 | 0.23609 | 0
0.25 | 82.7587 | 13.2353 | 15.3402 | 1 | 0.048276 | 0.048276 | 0.28437 | 0
0.3 | 77.7002 | 13.2353 | 15.3935 | 1 | 0.044615 | 0.044615 | 0.32898 | 5.7593e-16
0.35 | 73.0254 | 13.2353 | 15.4428 | 1 | 0.041232 | 0.041232 | 0.37022 | -7.494e-16
0.4 | 68.705 | 13.2353 | 15.4884 | 1 | 0.038106 | 0.038106 | 0.40832 | 1.6653e-16
0.45 | 64.7121 | 13.2353 | 15.5305 | 1 | 0.035217 | 0.035217 | 0.44354 | 3.0531e-16
0.5 | 61.022 | 13.2353 | 15.5695 | 1 | 0.032547 | 0.032547 | 0.47609 | 0
0.55 | 57.6117 | 13.2353 | 15.6055 | 1 | 0.030079 | 0.030079 | 0.50616 | 0
0.6 | 54.46 | 13.2353 | 15.6387 | 1 | 0.027798 | 0.027798 | 0.53396 | 0
0.65 | 51.5472 | 13.2353 | 15.6694 | 1 | 0.025691 | 0.025691 | 0.55965 | -2.5327e-16
0.7 | 48.8553 | 13.2353 | 15.6978 | 1 | 0.023743 | 0.023743 | 0.5834 | -2.3939e-16
0.75 | 46.3675 | 13.2353 | 15.7241 | 1 | 0.021942 | 0.021942 | 0.60534 | 0
0.8 | 44.0683 | 13.2353 | 15.7483 | 1 | 0.020279 | 0.020279 | 0.62562 | 2.7409e-16
0.85 | 41.9435 | 13.2353 | 15.7708 | 1 | 0.018741 | 0.018741 | 0.64436 | 6.3838e-16
0.9 | 39.9797 | 13.2353 | 15.7915 | 0.98931 | 0.01732 | 0.01732 | 0.66168 | 0
0.95 | 40 | 45.4545 | 15.8572 | 0.95538 | 0.054973 | 0.054973 | 0.71665 | 0
1 | 40 | 45.4545 | 15.9229 | 0.92151 | 0.05487 | 0.05487 | 0.77152 | 0
1.05 | 40 | 45.4545 | 15.9883 | 0.88774 | 0.054721 | 0.054721 | 0.82624 | 0
1.1 | 40 | 45.4545 | 16.0536 | 0.85405 | 0.054572 | 0.054572 | 0.88081 | 0
1.15 | 40 | 45.4545 | 16.1187 | 0.82046 | 0.054424 | 0.054424 | 0.93524 | 0
1.2 | 40 | 45.4545 | 16.1836 | 0.78696 | 0.054276 | 0.054276 | 0.98951 | 0
1.25 | 40 | 45.4545 | 16.2484 | 0.75355 | 0.054128 | 0.054128 | 1.0436 | 0
1.3 | 40 | 45.4545 | 16.3129 | 0.72023 | 0.053981 | 0.053981 | 1.0976 | 0
1.35 | 40 | 45.4545 | 16.3773 | 0.68701 | 0.053834 | 0.053834 | 1.1515 | 0
1.4 | 40 | 45.4545 | 16.4416 | 0.65387 | 0.053688 | 0.053688 | 1.2051 | 0
1.45 | 40 | 45.4545 | 16.5056 | 0.62082 | 0.053542 | 0.053542 | 1.2587 | 0
1.5 | 40 | 45.4545 | 16.5695 | 0.58786 | 0.053396 | 0.053396 | 1.3121 | 0
1.55 | 40 | 45.4545 | 16.6332 | 0.555 | 0.053251 | 0.053251 | 1.3653 | 0
1.6 | 40 | 45.4545 | 16.6967 | 0.52222 | 0.053106 | 0.053106 | 1.4184 | 0
1.65 | 40 | 45.4545 | 16.7601 | 0.48953 | 0.052962 | 0.052962 | 1.4714 | 0
1.7 | 40 | 45.4545 | 16.8232 | 0.45693 | 0.052818 | 0.052818 | 1.5242 | 0
1.75 | 40 | 45.4545 | 16.8862 | 0.42442 | 0.052674 | 0.052674 | 1.5769 | 0
1.8 | 40 | 45.4545 | 16.9491 | 0.39199 | 0.052531 | 0.052531 | 1.6294 | 0
1.85 | 40 | 45.4545 | 17.0117 | 0.35966 | 0.052388 | 0.052388 | 1.6818 | 0
1.9 | 40 | 45.4545 | 17.0742 | 0.32741 | 0.052246 | 0.052246 | 1.7341 | 0
1.95 | 40 | 45.4545 | 17.1366 | 0.29525 | 0.052104 | 0.052104 | 1.7862 | 0
2 | 40 | 45.4545 | 17.1987 | 0.26318 | 0.051962 | 0.051962 | 1.8381 | 0
2.05 | 40 | 45.4545 | 17.2607 | 0.23119 | 0.051821 | 0.051821 | 1.8899 | 0
2.1 | 40 | 45.4545 | 17.3225 | 0.19929 | 0.05168 | 0.05168 | 1.9416 | 0
2.15 | 40 | 45.4545 | 17.3842 | 0.16748 | 0.05154 | 0.05154 | 1.9932 | 0
2.2 | 40 | 45.4545 | 17.4457 | 0.13576 | 0.0514 | 0.0514 | 2.0446 | 0
2.25 | 40 | 45.4545 | 17.507 | 0.10412 | 0.05126 | 0.05126 | 2.0958 | 0
2.3 | 40 | 45.4545 | 17.5681 | 0.072567 | 0.051121 | 0.051121 | 2.1469 | 0
2.35 | 40 | 45.4545 | 17.6291 | 0.0411 | 0.050982 | 0.050982 | 2.1979 | 0
2.4 | 40 | 45.4545 | 17.6899 | 0.0097184 | 0.050843 | 0.050843 | 2.2488 | 0
2.45 | 40 | 45.4545 | 17.7506 | 0 | 0.015745 | 0.050705 | 2.2995 | -0.034959
2.5 | 38.2141 | 18.75 | 17.7755 | 0 | 0.020859 | 0.020859 | 2.3203 | 1.3184e-16
2.55 | 36.5736 | 18.75 | 17.7984 | 0 | 0.019161 | 0.019161 | 2.3395 | 6.245e-16
2.6 | 35.0666 | 18.75 | 17.8195 | 0 | 0.017602 | 0.017602 | 2.3571 | -1.2212e-15
2.65 | 33.6823 | 18.75 | 17.8388 | 0 | 0.016169 | 0.016169 | 2.3733 | 8.4308e-16
2.7 | 32.4106 | 18.75 | 17.8566 | 0 | 0.014853 | 0.014853 | 2.3881 | 9.0032e-16
2.75 | 31.2424 | 18.75 | 17.8729 | 0 | 0.013644 | 0.013644 | 2.4018 | 7.6328e-16
2.8 | 30.1693 | 18.75 | 17.8879 | 0 | 0.012534 | 0.012534 | 2.4143 | -3.6256e-16
2.85 | 29.1835 | 18.75 | 17.9017 | 0 | 0.011514 | 0.011514 | 2.4258 | 7.2164e-16
2.9 | 28.278 | 18.75 | 17.9143 | 0 | 0.010577 | 0.010577 | 2.4364 | -2.4286e-16
2.95 | 27.4462 | 18.75 | 17.926 | 0 | 0.0097159 | 0.0097159 | 2.4461 | -4.6838e-16
3 | 26.682 | 18.75 | 17.9366 | 0 | 0.0089252 | 0.0089252 | 2.455 | 6.0715e-16
3.05 | 25.9801 | 18.75 | 17.9464 | 0 | 0.0081988 | 0.0081988 | 2.4632 | 1.4641e-15
3.1 | 25.3352 | 18.75 | 17.9555 | 0 | 0.0075315 | 0.0075315 | 2.4708 | -8.6389e-16
3.15 | 24.7429 | 18.75 | 17.9637 | 0 | 0.0069185 | 0.0069185 | 2.4777 | 7.7195e-17
3.2 | 24.1988 | 18.75 | 17.9713 | 0 | 0.0063555 | 0.0063555 | 2.484 | 6.6787e-16
3.25 | 23.6989 | 18.75 | 17.9783 | 0 | 0.0058382 | 0.0058382 | 2.4899 | 1.131e-15
3.3 | 23.2398 | 18.75 | 17.9847 | 0 | 0.0053631 | 0.0053631 | 2.4952 | 1.4129e-15
3.35 | 22.818 | 18.75 | 17.9906 | 0 | 0.0049266 | 0.0049266 | 2.5002 | 5.9588e-16
3.4 | 22.4305 | 18.75 | 17.996 | 0 | 0.0045256 | 0.0045256 | 2.5047 | 1.4346e-15
3.45 | 22.0746 | 18.75 | 18.001 | 0 | 0.0041573 | 0.0041573 | 2.5088 | 1.3236e-15
3.5 | 21.7476 | 18.75 | 18.0056 | 0 | 0.0038189 | 0.0038189 | 2.5127 | 7.7195e-17
3.55 | 21.4472 | 18.75 | 18.0098 | 0 | 0.0035081 | 0.0035081 | 2.5162 | 1.1085e-15
3.6 | 21.1713 | 18.75 | 18.0136 | 0 | 0.0032226 | 0.0032226 | 2.5194 | -8.8341e-16
3.65 | 20.9179 | 18.75 | 18.0172 | 0 | 0.0029603 | 0.0029603 | 2.5224 | -5.7419e-16
3.7 | 20.685 | 18.75 | 18.0204 | 0 | 0.0027194 | 0.0027194 | 2.5251 | -3.4348e-16
3.75 | 20.4712 | 18.75 | 18.0234 | 0 | 0.0024981 | 0.0024981 | 2.5276 | 5.1738e-16
3.8 | 20.2747 | 18.75 | 18.0262 | 0 | 0.0022948 | 0.0022948 | 2.5299 | 4.5103e-17
3.85 | 20.0942 | 18.75 | 18.0287 | 0 | 0.002108 | 0.002108 | 2.532 | -7.108e-16
3.9 | 19.9284 | 18.75 | 18.031 | 0 | 0.0019364 | 0.0019364 | 2.5339 | -5.4188e-16
3.95 | 19.7761 | 18.75 | 18.0331 | 0 | 0.0017788 | 0.0017788 | 2.5357 | 8.5587e-16
4 | 19.6362 | 18.75 | 18.0351 | 0 | 0.0016341 | 0.0016341 | 2.5373 | -1.0302e-15
4.05 | 19.5077 | 18.75 | 18.0369 | 0 | 0.0015011 | 0.0015011 | 2.5388 | -1.3845e-15
4.1 | 19.3897 | 18.75 | 18.0385 | 0 | 0.0013789 | 0.0013789 | 2.5402 | 1.4069e-15
4.15 | 19.2812 | 18.75 | 18.04 | 0 | 0.0012667 | 0.0012667 | 2.5415 | -1.713e-16
4.2 | 19.1816 | 18.75 | 18.0414 | 0 | 0.0011636 | 0.0011636 | 2.5426 | 3.0401e-16
4.25 | 19.0901 | 18.75 | 18.0427 | 0 | 0.0010689 | 0.0010689 | 2.5437 | 1.3995e-15
4.3 | 19.006 | 18.75 | 18.0439 | 0 | 0.0009819 | 0.0009819 | 2.5447 | -2.2725e-16
4.35 | 18.9288 | 18.75 | 18.045 | 0 | 0.00090198 | 0.00090198 | 2.5456 | 1.0083e-15
4.4 | 18.8578 | 18.75 | 18.046 | 0 | 0.00082857 | 0.00082857 | 2.5464 | 1.3324e-15
4.45 | 18.7927 | 18.75 | 18.0469 | 0 | 0.00076114 | 0.00076114 | 2.5472 | 2.1825e-16
4.5 | 18.7328 | 18.75 | 18.0477 | 0 | 0.00069919 | 0.00069919 | 2.5479 | 5.0177e-16
4.55 | 18.6778 | 18.75 | 18.0485 | 0 | 0.00064229 | 0.00064229 | 2.5485 | 1.635e-16
4.6 | 18.6273 | 18.75 | 18.0492 | 0 | 0.00059001 | 0.00059001 | 2.5491 | 1.3303e-16
4.65 | 18.5809 | 18.75 | 18.0498 | 0 | 0.00054199 | 0.00054199 | 2.5497 | 1.0185e-15
4.7 | 18.5383 | 18.75 | 18.0504 | 0 | 0.00049788 | 0.00049788 | 2.5502 | -8.0263e-16
4.75 | 18.4991 | 18.75 | 18.051 | 0 | 0.00045736 | 0.00045736 | 2.5506 | 2.756e-16
4.8 | 18.4631 | 18.75 | 18.0515 | 0 | 0.00042014 | 0.00042014 | 2.551 | -1.017e-15
4.85 | 18.4301 | 18.75 | 18.0519 | 0 | 0.00038595 | 0.00038595 | 2.5514 | -1.0602e-15
4.9 | 18.3997 | 18.75 | 18.0524 | 0 | 0.00035453 | 0.00035453 | 2.5518 | 1.1374e-15
4.95 | 18.3719 | 18.75 | 18.0527 | 0 | 0.00032568 | 0.00032568 | 2.5521 | 9.2542e-16
5 | 18.3462 | 18.75 | 18.0531 | 0 | 0.00029917 | 0.00029917 | 2.5524 | -1.2102e-15

## Fluides
r134a | R22
162016 | 166892
882 | 964
1168 | 1324